| Parengė: J. Vaitkevičiutė 2026-07-01 | Patikrino: R. Jurtautas 2026-07-02 | Patvirtino: E. Sapagovienė 2026--07-02 | Galioja nuo: 2026-07-02 |
| --- | --- | --- | --- |

Kontroliuojamas dokumentas turi žalią spaudą „KONTROLIUOJAMA KOPIJA“. Jei tokio spaudo nėra, kopija yra nevaldoma ir nebus peržiūrima bei atnaujinama.

MUITINĖS LABORATORIJOS ATLIEKAMŲ TYrimŲ sąrašas

| Eil. Nr. | Metodo Nr. | Metodo pavadinimas | Norminio dokumento žymuo | Kaina, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1005 | Medžiagos sandaros nustatymas. Mikroskopinis tyrimas | SDP 1005:2023, 10 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Mikroskopija | 13,0 |
|  | 1006 | Tabako identifikavimas. Mikroskopinis tyrimas | ILIADe 580:2022 / CLEN Method | 13,0 |
|  | 1007 | Ketaus mikrostruktūros nustatymas. Mikroskopinis tyrimas | LST EN ISO 945-1:2019 | 13,0 |
|  | 1008 | Metalo (plieno) struktūros nustatymas. Mikroskopinis tyrimas | SDP 1008:2024, 1 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Mikroskopija | 13,0 |
|  | 1011 | Krakmolo prigimties identifikavimas. Mikroskopinis tyrimas | SDP 1011:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Mikroskopija | 19,0 |
|  | 1013 | Popieriaus pluošto kokybinė analizė. Mikroskopinis tyrimas | ISO 9184-3:1990, ISO 9184-2:1990 | 19,0 |
|  | 1014 | Popieriaus pluošto kiekybinė analizė. Mikroskopinis tyrimas | ISO 9184-1:2023, ISO 9184-2:1990 | 19,0 |
|  | 1060 | Tekstilės pluoštų identifikavimas. Cheminis, degimo ir mikroskopinis tyrimai | CEN ISO/TR 11827:2016 | 19,0 |
|  | 1070 | Tekstilės pluoštų identifikavimas. IR spektroskopijos metodas | CEN ISO/TR 11827:2016 | 26,0 |
|  | 1080 | Polivinilo chlorido identifikavimas. Liepsnos reakcija | SDP 1080:2023, 5 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 4,0 |
|  | 1081 | Plastifikatoriaus kiekio nustatymas PVC gaminiuose. Gravimetrinis metodas | SDP 1081:2025, 1 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Gravimetrinis metodas | 8,6 |
|  | 1090 | Degimo bandymas | SDP 1090:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 5,2 |
|  | 1110 | Dydžio išmatavimai | SDP 1110:2022, 6 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 4,0 |
|  | 1111 | Ryžių grūdų išmatavimas | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, II priedas | 17,0 |
|  | 1112 | Tekstilės medžiagų pločio ir ilgio nustatymas | LST EN 1773:2000 | 17,0 |
|  | 1120 | Skysčių tūrio nustatymas | SDP 1120:2020, 3 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 5,2 |
|  | 1130 | Masės nustatymas svarstyklėmis | SDP 1130:2023, 6 leidimas Laboratorijos tyrimo metodas | 5,2 |
|  | 1133 | Vandens absorbavimo (mirklumo) koeficiento nustatymas (keramika) | Europos Sąjungos Kombinuotos nomenklatūros paaiškinimai (2019/C 119/286), 6912 00 21 ir 6912 00 81 subpozicijų paaiškinimai | 8,6 |
|  | 1134 | Keramikos peršviečiamumo nustatymas | Europos Sąjungos Kombinuotos nomenklatūros paaiškinimai (2019/C 119/287), 6912 00 23 ir 6912 00 83 subpozicijų paaiškinimai | 7,8 |
|  | 1140 | Granuliometrinė analizė | SDP 1140:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Granuliometrija | 7,8 |
|  | 1141 | Tabako ir tabako gaminių rūkymo bandymas | Europos Sąjungos Kombinuotos nomenklatūros paaiškinimai (2019/C 119/113), 24 skirsnio A priedas | 5,2 |
|  | 1142 | Tabako dalelių dydžio nustatymas. Sijojimo metodas | Europos Sąjungos Kombinuotos nomenklatūros paaiškinimai (2019/ C119/115), 24 skirsnio B priedas | 7,8 |
|  | 1150 | Putojančio gėrimo perteklinio slėgio nustatymas afrometru | SDP 1150:2020, 5 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Afrometrija | 7,8 |
|  | 1160 | Lūžio rodiklio nustatymas. Refraktometrinis metodas | SDP 1160:2020, 6 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Refraktometrija | 11,0 |
|  | 1170 | Vandenilio jonų rodiklio pH nustatymas | SDP 1170:2020, 2 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 5,7 |
|  | 1211 | Grūdų hektolitro masės nustatymas | LST EN ISO 7971-3:2009 | 7,8 |
|  | 1215 | Tankio nustatymas areometru | SDP 1215:2020, 3 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 5,7 |
|  | 1217 A | Naftos produktų tankio nustatymas. Vibracinis U vamzdelio metodas | LST EN ISO 12185:2024 | 15,0 |
|  | 1222 | Paviršinio tankio nustatymas | LST EN 12127:1999 | 19,0 |
|  | 1225 | Siūlų ilginio tankio (tex) nustatymas | SDP 1225:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 7,8 |
|  | 1230 | Klampos nustatymas viskozimetru | LST EN ISO 3104:2024 | 8,6 |
|  | 1231 A | Naftos produktų klampos nustatymas automatiniu viskozimetru | LST EN ISO 23581:2024 | 15,0 |
|  | 1325 | Naftos produktų stingimo temperatūros nustatymas | ASTM D 938-25 | 5,7 |
|  | 1327 | Ribinės filtruojamumo temperatūros nustatymas | LST EN 116:2015 | 21,0 |
|  | 1331 | Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Abelio uždarojo tiglio metodas | LST EN ISO 13736:2021, LST EN ISO 13736:2021/A1:2022 | 15,0 |
|  | 1332 | Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Penskio ir Martenso uždarojo tiglio metodas | LST EN ISO 2719:2026 | 15,0 |
|  | 1340 | Aromatinių sudėtinių dalių kiekio nustatymas mineralinėse alyvose | Europos Sąjungos Kombinuotos nomenklatūros paaiškinimai (2019/C 119/146), 27 skirsnio A priedas | 21,0 |
|  | 1410 | Sausųjų medžiagų kiekio nustatymas maisto produktuose | SDP 1410:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 21,0 |
|  | 1411 | Drėgmės kiekio nustatymas konditerijos gaminiuose | LST 1611:2000 | 21,0 |
|  | 1413 | Drėgmės kiekio nustatymas grūduose | LST EN ISO 712:2024 | 21,0 |
|  | 1414 | Sausųjų medžiagų kiekio nustatymas sūriuose | LST EN ISO 5534:2004 | 21,0 |
|  | 1415 | Drėgmės kiekio nustatymas pašaruose | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009, III priedas, A metodas | 21,0 |
|  | 1416 | Drėgmės kiekio nustatymas svieste | LST EN ISO 3727-1:2003 | 21,0 |
|  | 1417 | Sausosios neriebalinės medžiagos kiekio nustatymas svieste | LST EN ISO 3727-2:2003 | 21,0 |
|  | 1418 | Drėgmės kiekio paskaičiavimas žinant sausųjų medžiagų kiekį | SDP 1418:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | – |
|  | 1421 | Mineralinių medžiagų kiekio nustatymas | SDP 1421:2020, 3 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 11,0 |
|  | 1423 | Pelenų kiekio nustatymas javų malybos produktuose | Komisijos reglamentas (ES) Nr. 234/2010, II priedas | 11,0 |
|  | 1424 | Mielių aktyvumo nustatymas | SDP 1424:2022, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 5,7 |
|  | 1620 | Optiniais balikliais balintų tekstilės pluoštų nustatymas | SDP 1620:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 5,2 |
|  | 2110 | Naftos produktų distiliavimo charakteristikų nustatymas dujų chromatografijos metodu (SIMDIS) | SDP 2110:2026, 1 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Dujų chromatografija | 56,0 |
|  | 2115 | Naftos produktų distiliavimo charakteristikų nustatymas atmosferos slėgyje rankiniu būdu | LST EN ISO 3405:2019 | 7,8 |
|  | 2117 | Naftos produktų distiliavimo charakteristikų nustatymas atmosferos slėgyje automatiniu būdu | LST EN ISO 3405:2019 | 15,0 |
|  | 2118 | Naftos produktų (gazolių, žibalo) distiliavimo charakteristikų nustatymas atmosferos slėgyje automatiniu būdu | LST EN ISO 3405:2019 | 15,0 |
|  | 2128 A | Naftos produktų (gazolių, žibalo) distiliavimas atmosferos slėgyje. Automatinis distiliavimas | ASTM D86-23aε2 | 15,0 |
|  | 2130 | Vandens kiekio naftos produktuose nustatymas distiliavimo metodu | ISO 3733:1999 (E) | 7,8 |
|  | 2150 | Nelakios liekanos nustatymas etilo alkoholio turinčiuose produktuose | SDP 2150:2020, 5 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 11,0 |
|  | 2221 | Natrio chlorido kiekio nustatymas. Titrimetrinis metodas | SDP 2221:2020, 5 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Titrimetrija | 17,0 |
|  | 2222 | Lakiųjų rūgščių kiekio nustatymas. Titrimetrinis metodas | SDP 2222:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Titrimetrija | 21,0 |
|  | 2223 | Aktyvuotos anglies jodo skaičiaus nustatymas. Titrimetrinis metodas | SDP 2223:2026, 1 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Titrimetrija | 21,0 |
|  | 2225 | Naftos produktų hidrolizės skaičiaus nustatymas titravimo metodu naudojant spalvos indikatorių | ISO 6293-1:1996 (E) | 21,0 |
|  | 3011 | Paviršinio aktyvumo medžiagų identifikavimas | SDP 3011:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 5,7 |
|  | 3012 | Kokybinis paviršinio aktyvumo medžiagų nustatymas | SDP 3012:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 11,0 |
|  | 3020 | Kokybinis krakmolo nustatymas | SDP 3020:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 5,7 |
|  | 3410 | Metalų kokybinė analizė | SDP 3410:2024, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 5,7 |
|  | 3510 | Mineralinių medžiagų kokybinė analizė | SDP 3510:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 5,7 |
|  | 3511 | Mineralinių medžiagų kietumo nustatymas pagal Mohso skalę | SDP 3511:2024, 1 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 5,7 |
|  | 4015 | Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas etilo alkoholio turinčiuose produktuose. Elektroninė densimetrija | SDP 4015:2024, 7 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Elektroninė densimetrija | 28,0 |
|  | 4016 A | Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas spiritiniuose gėrimuose. Elektroninė densimetrija | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2870/2000, I priedėlis. II priedėlis, B metodas. Elektroninė densimetrija | 28,0 |
|  | 4017 | Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas fermentuotuose gėrimuose. Elektroninė densimetrija | SDP 4017:2020, 8 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Elektroninė densimetrija | 28,0 |
|  | 4018 A | Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas aluje. Elektroninė densimetrija | SDP 4018:2023, 11 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Elektroninė densimetrija | 28,0 |
|  | 4019 A | Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas vynuose. Elektroninė densimetrija | OIV-MA-AS312-01:R2021, B metodas. Elektroninė densimetrija | 28,0 |
|  | 4071 | Glicerolio faktoriaus apskaičiavimas | SDP 4071:2020, 2 leidimas, Laboratorijos tyrimo metodas | – |
|  | 4073 | Glicerolio ir 2,3-butandiolio koncentracijos nustatymas. Skysčių chromatografijos metodas | SDP 4073:2020, 5 leidimas, Laboratorijos tyrimo metodas. Skysčių chromatografija | 34,0 |
|  | 4080 | Organinių rūgščių kiekio nustatymas. Skysčių chromatografijos metodas | SDP 4080:2020, 5leidimas, Laboratorijos tyrimo metodas. Skysčių chromatografija | 34,0 |
|  | 4111 | Sacharozės kiekio nustatymas. Poliarimetrinis metodas | Pirmoji Komisijos direktyva 79/796/EEB, II priedas, 10 metodas | 26,0 |
|  | 4121 | Tirpių sausųjų medžiagų kiekio vaisių ir daržovių produktuose nustatymas. Refraktometrinis metodas | Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 974/2014 | 11,0 |
|  | 4230 | Riebalų kiekio nustatymas grietinėlėje. Gravimetrinis metodas | LST EN ISO 2450:2009 | 26,0 |
|  | 4231 | Riebalų kiekio nustatymas leduose. Gravimetrinis metodas | LST EN ISO 7328:2009 | 26,0 |
|  | 4232 | Riebalų kiekio nustatymas sutirštintame piene. Gravimetrinis metodas | LST EN ISO 1737:2009 | 26,0 |
|  | 4233 | Riebalų kiekio nustatymas sūriuose. Gravimetrinis metodas | LST EN ISO 23319:2022 | 26,0 |
|  | 4234 | Riebalų kiekio nustatymas pašaruose | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009, III priedas H metodas | 26,0 |
|  | 4235 | Riebalų kiekio nustatymas sausuose pieno produktuose. Gravimetrinis metodas | LST EN ISO 1736:2009 | 26,0 |
|  | 4236 | Riebalų kiekio nustatymas konditerijos gaminiuose. Gravimetrinis metodas | LST AOAC 922.06+AOAC 963.15:2003/1K:2013 | 26,0 |
|  | 4237 | Riebalų kiekio apskaičiavimas svieste | LST EN ISO 3727-3:2003 | – |
|  | 4238 | Riebalų kiekio sausojoje medžiagoje ir vandens kiekio neriebalinėje medžiagoje apskaičiavimas | SDP 4238:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | – |
|  | 4310 | Azoto (baltymų) kiekio nustatymas. Kjeldalio metodas | SDP 4310:2026, 7 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Kjeldalio metodas | 38,0 |
|  | 4420 | Acetilo kiekio nustatymas modifikuotame krakmole | SDP 4420:2020, 5 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Titrimetrija. | 17,0 |
|  | 4430 | Krakmolo kiekio nustatymas. Poliarimetrinis metodas | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009, III priedas, L metodas. Poliarimetrija | 26,0 |
|  | 4440 | Krakmolo kiekio nustatymas. Skysčių chromatografijos metodas | SDP 4440:2020, 6 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Skysčių chromatografija | 34,0 |
|  | 4441 A | Krakmolo kiekio nustatymas kepiniuose. Skysčių chromatografijos metodas | SDP 4441:2019, 6 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Skysčių chromatografija | 34,0 |
|  | 4442 | Krakmolo kiekio nustatymas gyvūnų pašarams naudojamuose produktuose. Skysčių chromatografijos metodas | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 121/2008 | 34,0 |
|  | 4620 A | Sieros kiekio automobiliniuose degaluose nustatymas. Ultravioletinės fluorescencijos metodas | LST EN ISO 20846:2019 | 33,0 |
|  | 4621 | Sieros kiekio naftos produktuose nustatymas. Ultravioletinės fluorescencijos metodas | LST EN ISO 20846:2019 | 33,0 |
|  | 4710 A | Naftos produktų spalvos ASTM skalėje nustatymas | ASTM D1500-24 | 8,6 |
|  | 4725 | Dažiklio identifikavimas kure. Kolorimetrinis metodas | SDP 4725:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Kolorimetrija | 8,6 |
|  | 4915 | Cetaninio indekso nustatymas | LST EN ISO 4264:2018 | 5,7 |
|  | 5110 | Medžiagų identifikavimas. IR spektroskopijos metodas | SDP 5110:2023, 5 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. IR spektroskopija | 26,0 |
|  | 5111 A | Riebalų rūgščių metilesterių kiekio nustatymas naftos produktuose. IR spektrometrijos metodas. | SDP 5111:2023, 7 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. IR spektroskopija | 26,0 |
|  | 5112 | Benzino tiriamojo oktaninio skaičiaus (TOS) nustatymas | LST EN ISO 5164:2014 | 26,0 |
|  | 5113 | Riebalų rūgščių metilesterių kiekio nustatymas naftos produktuose. IR spektrometrijos metodas. | LST EN 14078:2014 | 26,0 |
|  | 5114 | Medžiagų identifikavimas. RAMAN spektroskopijos metodas | SDP 5114:2023, 1 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. RAMAN spektroskopija | 26,0 |
|  | 5115 | Medžiagų identifikavimas. BMR spektroskopijos metodas | SDP 5115:2024, 1 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. BMR spektroskopija | 86,0 |
|  | 5210 | Organinių medžiagų identifikavimas. UV spektroskopijos metodas | SDP 5210:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. UV spektroskopija | 11,0 |
|  | 5250 | Plastikų kiekybinė sudėtis. Gravimetrinis metodas | SDP 5250:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Gravimetrinis metodas | 8,6 |
|  | 5310 | Organinių medžiagų identifikavimas. Plonasluoksnės chromatografijos metodas | SDP 5310:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Plonasluoksnė chromatografija | 11,0 |
|  | 5311 | Paprastųjų kviečių analizė. Plonasluoksnės chromatografijos metodas | Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 900/2008, III priedas. Plonasluoksnė chromatografija | 11,0 |
|  | 5413 | Kofeino ir teobromino nustatymas. Skysčių chromatografijos metodas | SDP 5413:2020, 5 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Skysčių chromatografija | 34,0 |
|  | 5414 | Fruktozės, gliukozės, sacharozės ir laktozės koncentracijos nustatymas maisto produktuose. Skysčių chromatografijos metodas | ILIADe 122:2023/ CLEN Method | 34,0 |
|  | 5415 A | Fruktozės, gliukozės ir sacharozės koncentracijos nustatymas konditerijos gaminiuose. Skysčių chromatografijos metodas | SDP 5415:2022, 1 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Skysčių chromatografija | 34,0 |
|  | 5418 | Sacharozės/invertuotojo cukraus/izogliukozės kiekio maisto produktuose apskaičiavimas | SDP 5418:2020, 3 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | – |
|  | 5420 | Cukraus alkoholių (poliolių) kiekio nustatymas gėrimuose ir maisto produktuose | SDP 5420:2026, 1 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 34,0 |
|  | 5421 | Saldiklių kiekio nustatymas gėrimuose ir maisto produktuose | SDP 5421:2026, leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 34,0 |
|  | 5430 | Denatonio benzoato (bitrekso) koncentracijos nustatymas etilo alkoholyje ir etilo alkoholio turinčiuose produktuose. Skysčių chromatografijos metodas | SDP 5430:2020, 7 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Skysčių chromatografija | 34,0 |
|  | 5431 A | Denatonio benzoato (bitrekso) koncentracijos nustatymas etilo alkoholio turinčiuose produktuose. Skysčių chromatografijos metodas | ## ILIADe 280:2024/ CLEN Method | 34,0 |
|  | 5511 A | Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas skystuose produktuose. Dujų chromatografijos metodas | SDP 5511:2019, 8 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Dujų chromatografija | 56,0 |
|  | 5512 | Denatūruojančių medžiagų koncentracijos nustatymas etilo alkoholio turinčiuose produktuose. Dujų chromatografijos metodas | SDP 5512:2020, 7 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Dujų chromatografija | 56,0 |
|  | 5513 | Benzino kiekio apskaičiavimas etilo alkoholio ir benzino mišiniuose | SDP 5513:2020, 5 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | – |
|  | 5514 | Denatūrantų ir etilo alkoholio kiekio nustatymas slėgiminiuose induose pateikiamuose produktuose. Dujų chromatografijos metodas. | SDP 5514:2020, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas | 56,0 |
|  | 5515 | Organinių junginių nustatymas naftos produktuose. Dujų chromatografijos metodas | SDP 5515:2022, 5 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Dujų chromatografija | 56,0 |
|  | 5516 A | Izopropilo alkoholio ir metiletilketono koncentracijos nustatymas etilo alkoholio turinčiuose produktuose. Dujų chromatografijos metodas | ILIADe 453:2024/ CLEN Method | 56,0 |
|  | 5517 | Lakiųjų junginių nustatymas. Dujų chromatografijos metodas | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2870/2000, III priedėlis, III.2 metodas. Dujų chromatografija. | 56,0 |
|  | 5518A | Žymiklio n-butilfenileterio (BPE) nustatymas kure, žibale ir naftos produktuose, kuriems taikomos mokestinės lengvatos. Dujų chromatografijos metodas, 2 dimensijų sistema su masių selektyviuoju detektoriumi | ILIADe 606:2024/ CLEN Method | 56,0 |
|  | 5531 | Pieno riebalų kiekio nustatymas. Dujų chromatografijos metodas | ILIADe 374:2024/ CLEN Method | 56,0 |
|  | 5610 | Organinių medžiagų identifikavimas. Dujų chromatografijos metodas | ILIADE 403:2022 / CLEN Method | 56,0 |
|  | 5620 | Augalinių aliejų identifikavimas. Dujų chromatografijos metodas | SDP 5620:2020, 5 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Dujų chromatografija | 56,0 |
|  | 5701 | Geležies lydinių analizė. Kibirkšties optinės emisijos spektrometrijos metodas | SDP 5701:2024, 1 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. OE spektrometrija | 34,0 |
|  | 5702 | Aliuminio ir aliuminio lydinių analizė. Kibirkšties optinės emisijos spektrometrijos metodas | SDP 5702:2025, 1 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. OE spektrometrija | 34,0 |
|  | 5703 | Varis ir vario lydinių analizė. Kibirkšties optinės emisijos spektrometrijos metodas | SDP 5703:2026, 1 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. OE spektrometrija | 34,0 |
|  | 5801 | Medžiagų identifikavimas. Rentgeno spindulių difrakcinė analizė | SDP 5801:2026, 4 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. XRD analizė | 86,0 |
|  | 5810 | Elementinė analizė. WDXRF spektrometrijos metodas | SDP 5810:2024, 7 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. WDXRF spektrometrija | 86,0 |
|  | 5813 | Sieros kiekio naftos produktuose nustatymas. WDXRF spektrometrijos metodas | LST EN ISO 14596:2007 | 86,0 |
|  | 5814 A | Sieros kiekio degaluose nustatymas. WDXRF spektrometrijos metodas | LST EN ISO 20884:2019, LST EN ISO 20884:2019/A1:2021 | 86,0 |
|  | 5910 | Švino kiekio benzine nustatymas. Atominė absorbcinė spektrometrija | LST EN 237:2004 | 70,0 |
|  | 5911 | Kalio kiekio nustatymas. Atominė absorbcinė spektrometrija | SDP 5911:2021, 1 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas. Atominė absorbcinė spektrometrija | 70,0 |
|  | 7111 A | Tekstilės kiekybinis tyrimas. Rankinis atskyrimas | LST EN ISO 1833-1:2020, B priedas. | 19,0 |
|  | 7121 A | Tekstilės kiekybinis cheminis tyrimas. Celiuliozės pluošto su poliesterio pluoštu mišiniai | LST EN ISO 1833-11:2017 | 70,0 |
|  | 7122 | Tekstilės kiekybinis cheminis tyrimas. Tam tikrų baltyminių ir tam tikrų kitokių pluoštų mišiniai | LST EN ISO 1833-4:2023 | 70,0 |
|  | 7124 | Tekstilės kiekybinis cheminis tyrimas. | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1007/2011 | 70,0 |
|  | 7125 | Tekstilės kiekybinis cheminis tyrimas. Akrilinio, tam tikrų modakrilinių, chloringųjų, elastano ir tam tikrų kitokių pluoštų mišiniai | LST EN ISO 1833-12:2020 | 70,0 |

A – pažymėti akredituoti metodai

Peržiūros eiga